Муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЮГАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.05.2020 |  |  | № | 99-па-нпа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

п. Усть-Юган

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и

противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся

в собственности (пользовании) граждан, расположенных на территории

сельского поселения Усть-Юган

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  в целях реализации первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения Усть-Юган п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, расположенных на территории сельского поселения Усть-Юган, согласно приложению.

- Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения, находящиеся на территории сельского поселения Усть-Юган обеспечить указанные помещения и строения первичными средствами  тушения пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии с утвержденным Перечнем.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Усть-Юганский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в бюллетене «Усть-Юганский вестник».

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения  Усть-Юган                                              В.А. Мякишев

Приложение

к постановлению администрации

сельского  поселения Усть-Юган

от  22.05.2020 №  99-па-нпа

Перечень

первичных средств  тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, расположенных на территории сельского поселения Усть-Юган

| № п/п | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от вида помещений и строений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальный жилой дом для проживания в т.ч. сезонного (одноэтажный) | Индивидуальный жилой дом для проживания в т.ч. сезонного (2 и более этажей) | Квартира многоквартирного жилого дома | Индивидуальный гараж |
| 1 | Огнетушитель | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Ведро | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Емкость с запасом воды объемом 0,2 куб.м. в летнее время | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Поливочный рукав (шланг) | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Топор | 1 | 1 | - | 1 |
| 6 | Лом или багор | 1 | 1 | - | - |
| 7 | Лопата штыковая | 1 | 1 | - | 1 |
| 8 | Лопата совковая | 1 | 1 | - | - |
| 9 | Лестница | - | 1 | - | - |
| 10 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Ящик с песком | 1 | 1 | - | 1 |