Муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЮГАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________                                                                                                 № _______

п. Усть-Юган

Об утверждении состава комиссии по проверке готовности теплоснабжающих

организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

сельского поселения Усть-Юган к отопительному периоду 2014-2015 годов

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от  27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 12.03.2014 N 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

1.1. Состав комиссии по проверке теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района к отопительному периоду 2014-2015 годов, согласно приложению № 1.

1.2. Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района к отопительному периоду 2014-2015 годов, согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Усть-Юганский вестник и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

Глава поселения					            Б.В. Сочинский

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Усть-Юган

от __________ № _______

СОСТАВ

комиссии по проверке теплоснабжающих организаций,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой

энергии сельского поселения Усть-Юган

к отопительному периоду 2014-2015 годов

Сочинский Б.В.                - глава поселения, председатель комиссии

Мякишев В.А.                   - заместитель главы поселения, заместитель

председателя комиссии

Бикбердина В.Т.              - ведущий специалист, секретарь

Члены комиссии:

Абрамкин С.М.                 - депутат поселения

Представитель

Федеральной службы по

экологическому, техническому,

технологическому и атомному надзору                  - по согласованию

Представитель

НРМУП ПУТВС                                                          - по согласованию

Представитель

ООО «Уютный Дом»                                                 - по согласованию

Представитель

ОАО РЖД ДТВУ-7                                                     - по согласованию

Представитель

ОАО ТФ «МО-15»                                                      - по согласованию

Представитель

ТСЖ «ЖК Исток»                                                       - по согласованию

Представитель

ООО «Сибтрансэлектро»                                          - по согласованию

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Усть-Юган

от ___________№ ____

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района к отопительному периоду 2014-2015 годов

Программа составлена в соответствии с:

1. Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении).

2. Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ №103 от 12.03.2014.

3. Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ №115 от 24.03.2003.

1. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащих проверке:

Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» (далее по тексту - ПМУП «УТВС») вырабатывает в с.п. Усть-Юган на территории МО Нефтеюганский район ХМАО-Югры тепловую энергию на трех водогрейных котельных, работающих на нефтяном топливе, и транспортирует тепловую энергию в виде горячей воды, осуществляя передачу и распределение тепловой энергии конечным потребителям

| Наименование организации | Источник тепловой энергии, месторасположение | Сроки проверки |
| --- | --- | --- |
| ПМУП «УТВС» | Котельная, «Усть-Юган» | с 27.08.14 по 30.10.14 |
|  | Котельная, «Юганская Обь» |  |
|  | Котельная, «Станция Усть-Юган» |  |

2. Перечень потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке:

| № | Наименование потребителя | Категория | № приложения с перечнем объектов потребителя, наименование объекта | Сроки проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НРМОБУ "Обь-Юганская СОШ" | 1 | Без приложения, здание школы | с 27.08.14 по 10.09.14 |
| 2 | НРМДОБУ "Д/с "Елочка" | 1 | Без приложения, здание д/с | с 27.08.14 по 10.09.14 |
| 3 | НРМУЗ "ЦРБ " | 1 | Приложение №1 | с 27.08.14 по 10.09.14 |
| 4 | БУ "КЦСОН "Забота" | 2 | Без приложения, здание центра | с 27.08.14 по 16.09.14 |
| 5 | ДК «Гармония» ТО Культура | 1 | Без приложения, здание организации | с 27.08.14 по 10.09.14 |
| 6 | БУ ХМАО-Югры Центроспас-Югория | 2 | Приложение № 2 | с 27.08.14 по 16.09.14 |
| 7 | НРМОБУ "Усть-Юганская СОШ" | 1 | Без приложения, здание организации | с 27.08.14 по 10.09.14 |
| 8 | КСК "Галактика" | 1 | Без приложения, здание организации | с 27.08.14 по 16.09.14 |
| 9 | БУНР "Межпоселен. библиотека" | 2 | Без приложения, здание организации | с 27.08.14 по 16.09.14 |
| 11 | НРМДОБУ "Чебурашка" | 1 | Без приложения, здание организации | с 27.08.14 по 10.09.14 |
| 14 | ТФ "Мостоотряд-15" | 2 | Приложение № 3 | с 27.08.14 по 16.09.14 |
| 14 | ООО "Уютный Дом" | 2 | Приложение № 4 | с 27.08.14 по 16.09.14 |
| 15 | ООО "Кальмиус" | 2 | Без приложения, помещение | с 27.08.14 по 16.09.14 |
| 16 | ФГУП "Почта России" | 2 | Приложение № 5 | с 27.08.14 по 16.09.14 |
| 17 | АК СБ РФ | 2 | Без приложения, помещение | с 27.08.14 по 16.09.14 |
| 18 | ОАО "РЖД" | 2 | Приложение № 6 | с 27.08.14 по 16.09.14 |
| 19 | Администрация с.п.Усть-Юган | 2 | Без приложения, здание администрации | с 27.08.14 по 16.09.14 |
| 20 | ТСЖ «ЖК Исток» | 2 | Приложение № 7 | с 27.08.14 по 16.09.14 |
| 21 | ПМУП ПУТВС | 2 | Приложение № 8 | с 27.08.14 по 16.09.14 |

- 3.Перечень вопросов и документов проверяемых в ходе проверки:

- Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного
графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими
регламентами;

4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8. обеспечение качества теплоносителей;

9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми  организациями;

13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 14 настоящих Правил.

- Для потребителей:

1.Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2.Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотрсбляющих установок;

3.Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4.Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5.Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6.Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7.Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8.Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9.Работоспособность защиты систем теплопотребления;

10.Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11.Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12.Плотность оборудования тепловых пунктов;

13.Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14.Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15.Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16.Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17.Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 Правил оценки готовности к отопительному периоду (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2014 г. N 103)

18. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящих Правил.

Приложение №1

к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района к отопительному периоду 2014-2015 годов

Перечень

объектов потребителя НРМУЗ "ЦРБ "

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района к отопительному периоду 2014-2015 годов

Перечень

объектов потребителя БУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория»

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района к отопительному периоду 2014-2015 годов

Перечень

объектов потребителя ТФ «Мостоотряд-15»

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4

к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района к отопительному периоду 2014-2015 годов

от_________________№_____

Перечень

объектов потребителя ООО «Уютный Дом»

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5

к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района к отопительному периоду 2014-2015 годов

Перечень

объектов потребителя ФГУП «Почта России»

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |

Приложение № 6

к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района к отопительному периоду 2014-2015 годов

Перечень

объектов потребителя ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |

Приложение № 7

к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района к отопительному периоду 2014-2015 годов

Перечень

объектов потребителя ТСЖ «ЖК Исток»

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |

Приложение № 8

к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района к отопительному периоду 2014-2015 годов

Перечень

объектов потребителя ПМУП «УТВС»

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |